## 給水装置工事自主検査報告書 兼 工事竣工検査申請書
給水装置工事自主検査報告書 兼 工事竣工検査申請書
加茂市 水道事業
|  |  |  | 加茂市長 | 様
下記の給水装置工事について、水道法第25条の4第3項及び加茂市給水装置工事施工指針に基づく自主検査の結果、下記の検査項目に適合していることを確認しましたので、報告のうえ、加茂市水道給水条例第7条第2項に基づく工事竣工検査を申請します。 なお、この報告の後、当該給水装置工事に瑕疵があった場合は、当方の責任において対処いたします。
[6 empty] | 提出日 |  |  | 年 | 月 |  | 日
報告者 申請者 |  |  | 指定給水装置工事事業者 |  |  |  |  | 給水装置工事主任技術者
[7 empty] | ㊞ |  |  |  |  | ㊞
工事場所 | [5 empty] | 申込者
自主検査項目 |  | (1) | 給水装置工事竣工届兼工事台帳の記載内容のとおり施工されているか | [7 empty] | 適・否
|  | (2) | 漏水が発生していないか（耐圧試験を実施し確認） | [7 empty] | 適・否
|  | (3) | 配管の口径、経路、延長、埋設深度、接合方法が適切であるか | [7 empty] | 適・否
|  | (4) | 集合住宅等で複数の水道メーターを設置する場合、誤配管がされていないか | [7 empty] | 適・否
|  | (5) | 水道メーターは逆付けや片寄りがなく、水平であり、台座は最上段に設置しているか | [7 empty] | 適・否
|  | (6) | 水道メーター、メーターボックスの設置位置は、検針・取替えに支障がないか | [7 empty] | 適・否
|  | (7) | 水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な処置がなされているか | [7 empty] | 適・否
|  | (8) | 給水用具が性能基準適合品であるか | [7 empty] | 適・否
|  | (9) | 逆流防止のための給水用具の設置、吐出口空間が確保されているか | [7 empty] | 適・否
|  | (10) | 通水後、各給水用具からそれぞれ放流し、水道メーターを経由しているか | [7 empty] | 適・否
|  | (11) | 給水用具の吐出量、動作状況などについての異常がないか | [7 empty] | 適・否
|  | (12) | 水質に異常（臭気、異物、塩素の揮発）がないか | [7 empty] | 適・否
その他 |  |  | 検査用の写真等の提出 ・メーターの位置が分かる写真 ・メーターボックス内の状況が分かる写真 ・メーター番号が識別できる写真 ・耐圧試験の実施にかかる写真 ・占用工事の場合は、分岐部（分水栓・チーズ・割T字管等）の位置・深度、給水管の 位置・深度がわかる写真 ・その他、上下水道課より指示があった写真 | [7 empty] | 可・不可