## 設計書
| 令和 | 8 | 年度（ | 管 | 工事）
| 建 | 第 | 6 | 号
| 加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新 | [6 empty] | 工事設計書
|  |  |  | 施工地 新潟県加茂市 |  |  | 大字宮寄上 |  | 地内
|  |  |  | 工 期 （ | 180 | 日間） | 自 年 | 月 | 日
[7 empty] | 至 年 | 月 | 日
加 茂 市 建 設 課
名 称 |  |  | 棟 | 直接工事費と | 直接工事費 |  | 共 通 費 |  | 摘 要
|  |  |  | 共通費の合計 |  |  | 共通仮設費 | 諸 経 費
加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新 |  | 工事
|  | 消費税相当額 |  |  | ＜建物概要＞
・平成14年10月築、延床面積3,752.29㎡
・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造（一部鉄骨造）２階建て
＜工事概要＞
[6 empty] | ・真空温水ﾋｰﾀｰ |  |  | 1基
[6 empty] | ・各種配管工事 |  |  | 一式
[6 empty] | ・既設ﾎﾞｲﾗｰ撤去 |  |  | 2基
[6 empty] | ・石綿含有建材撤去 |  |  | 一式
総 計

## 工事内訳
工事内訳書 |  |  |  | 1
加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
| 1 | 式
計
共通費
共通仮設費
| 1 | 式
現場管理費
| 1 | 式
一般管理費等
| 1 | 式
計
工事価格
| 1 | 式
消費税等相当額
| 1 | 式
工事費
| 1 | 式

## 科目別
直接工事費 科目別内訳書 |  |  |  |  | 2
加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
１．機器設備工事
|  | 1 | 式
２．温水配管設備工事
|  | 1 | 式
３．給湯配管設備工事
|  | 1 | 式
４．油配管設備工事
|  | 1 | 式
５．電源・計装設備工事
|  | 1 | 式
６．撤去工事
|  | 1 | 式
７．直接仮設工事
|  | 1 | 式
８．産業廃棄物処理
|  | 1 | 式
うち処分費
計

## 1機器設備
直接工事費 内訳明細書 | [5 empty] | 3
加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新工事 |  |  |  |  | １．機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合材工共
真空温水ﾋｰﾀｰ | 缶体出力756kW 給湯暖房2回路 国交省仕様 |  |  |  |  | 見積
屋外設置型 | (参)VEC(J)-65ESNRⅡ-WH-K | 1 | 台 |  |  | (参)㈱ﾋﾗｶﾜ
排気筒逆差しｾｯﾄ | 300φ |  |  |  |  | 見積
(構成用) |  | 1 | 式 |  |  | (参)㈱ﾋﾗｶﾜ
感震器 | 取付板 ｱﾝｶｰ共 |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 式 |  |  | (参)㈱ﾋﾗｶﾜ
機器運搬費 | [5 empty] | 見積
|  | 1 | 式
試運転調整 | [5 empty] | 見積
|  | 1 | 式
機器搬入据付 | [5 empty] | 別紙明細書1
|  | 1 | 式
養生費 | [5 empty] | 見積
|  | 1 | 式
計

## 2温水
直接工事費 内訳明細書 | [5 empty] | 4
加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新工事 |  |  |  |  | ２．温水配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合材工共
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 |  |  |  |  | 別紙明細書2
| 機械室 | 1 | 式
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 |  |  |  |  | 別紙明細書3
| 屋外露出 | 1 | 式
配管用炭素鋼鋼管(白) | 20A 溶接接合 |  |  |  |  | 県単価
| 機械室 | 8 | ｍ
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 125A |  |  |  |  | 県単価
ｺﾞﾑｼｰﾄ | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) | 2 | 個
安全弁 | 20A |  |  |  |  | 県単価
青銅製 |  | 1 | 個
青銅仕切弁 | 20A |  |  |  |  | 県単価
| 5K | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 125A |  |  |  |  | 県単価
ﾃﾌﾛﾝ製 |  | 2 | 個
水高温度計 | 50～100mAq |  |  |  |  | 見積
|  | 2 | 個
既設配管接続 | 配管分岐 125A |  |  |  |  | 複合単価
| 保温有 | 6 | か所
配管用架台 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ |  |  |  |  | 見積
| 300×500H | 4 | 個
配管用架台 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ |  |  |  |  | 見積
| 300×300H | 3 | 個
配管用架台 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ |  |  |  |  | 見積
| 立上り用 | 2 | 個
試験調整費 | [5 empty] | 見積
|  | 1 | 式
配管水抜き | [5 empty] | 見積
|  | 1 | 式
温水管保温 | 125A ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出 |  |  |  |  | 県単価
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 15 | ｍ
温水管保温 | 125A ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室 |  |  |  |  | 県単価
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 8 | ｍ
保温ｶﾊﾞｰ | 125A |  |  |  |  | 見積
ﾊﾞﾙﾌﾞ | 屋外露出 | 2 | 個
保温ｶﾊﾞｰ | 125A |  |  |  |  | 見積
ﾌﾗﾝｼﾞ | 屋外露出 | 14 | 個
計

## 3給湯
直接工事費 内訳明細書 | [5 empty] | 5
加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新工事 |  |  |  |  | ３．給湯配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合材工共
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 50SU 拡管式 |  |  |  |  | 県単価
給湯 | 機械室 | 20 | ｍ
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 20SU 拡管式 |  |  |  |  | 県単価
給湯 | 機械室 | 5 | ｍ
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ仕切弁 | 50A |  |  |  |  | 県単価
| 10K(ねじ) | 4 | 個
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ仕切弁 | 20A |  |  |  |  | 県単価
| 10K(ねじ) | 2 | 個
安全弁 | 20A |  |  |  |  | 県単価
青銅製 |  | 1 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 50A |  |  |  |  | 県単価
ﾃﾌﾛﾝ製 |  | 2 | 個
水高温度計 | 50～100mAq |  |  |  |  | 見積
|  | 2 | 個
既設配管接続 | 配管分岐 50SU |  |  |  |  | 複合単価
| 保温有 | 7 | か所
配管用架台 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ |  |  |  |  | 見積
| 300×500H | 3 | 個
配管用架台 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ |  |  |  |  | 見積
| 300×300H | 6 | 個
配管用架台 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ |  |  |  |  | 見積
| 立上り用 | 2 | 個
試験調整費 | [5 empty] | 見積
|  | 1 | 式
配管水抜き | [5 empty] | 見積
|  | 1 | 式
給湯管保温 | 50A ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出 |  |  |  |  | 県単価
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 20 | ｍ
保温ｶﾊﾞｰ | 50A |  |  |  |  | 見積
ﾊﾞﾙﾌﾞ |  | 4 | 個
保温ｶﾊﾞｰ | 50A |  |  |  |  | 見積
ﾌﾗﾝｼﾞ |  | 4 | 個
保温ｶﾊﾞｰ | 20A |  |  |  |  | 見積
安全弁 |  | 1 | 個
保温ｶﾊﾞｰ | 50A |  |  |  |  | 見積
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ |  | 2 | 個
計

## 4油
直接工事費 内訳明細書 | [5 empty] | 6
加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新工事 |  |  |  |  | ４．油配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合材工共
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆銅管 | 25A ねじ接合 |  |  |  |  | 県単価
油 | 屋外露出 | 5 | ｍ
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A ねじ込み |  |  |  |  | 市場単価
ﾏﾚｱﾌﾞﾙ鋳鉄製 | 10K(内ねじ) | 1 | 個
既設配管接続 | 配管分岐 25A |  |  |  |  | 複合単価
|  | 1 | か所
試験調整費 | [5 empty] | 見積
|  | 1 | 式
計

## 5電気
直接工事費 内訳明細書 | [5 empty] | 7
加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新工事 |  |  |  |  | ５．電源・計装設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合材工共
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2-6C |  |  |  |  | 県単価
| 管内 | 10 | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2-4C |  |  |  |  | 県単価
| 管内 | 10 | ｍ
厚鋼電線管 | G28mm |  |  |  |  | 県単価
| 露出配管 | 28 | ｍ
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | G28mm |  |  |  |  | 市場単価
|  | 4 | 個
ﾌﾟﾘｶ＆ｺﾈｸﾀｰ | #30 WP |  |  |  |  | 見積
|  | 2 | 組
吊材料及び支持金具 | [5 empty] | 見積
|  | 1 | 式
自動制御盤改造費 | [5 empty] | 見積
|  | 1 | 式
試運転立会費 | [5 empty] | 見積
|  | 1 | 式
試運転調整費 | [5 empty] | 見積
|  | 1 | 式
結線費 | [5 empty] | 見積
|  | 1 | 式
撤去費 | [5 empty] | 見積
|  | 1 | 式
計

## 6撤去
直接工事費 内訳明細書 | [5 empty] | 8
加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新工事 |  |  |  |  | ６．撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合材工共
養生費 | ﾌﾟﾗ敷 |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 式
既設真空温水ﾋｰﾀｰ撤去 | ﾋｰﾀｰ2基 煙道含む |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 式
既設配管撤去 | 機械室内 |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 式
煙道閉止ﾌﾗﾝｼﾞ | 300A |  |  |  |  | 見積
| 耐熱ﾊﾟｯｷﾝ・ﾎﾞﾙﾄ共 | 1 | 式
煙道断熱補修 | [5 empty] | 見積
|  | 1 | 式
運搬費 | 積込共 |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 式
養生費 | 石綿撤去範囲 |  |  |  |  | 見積
| 機械室内 | 1 | 式
石綿含有建材撤去 | ﾎﾞｲﾗｰ・配管用ﾊﾟｯｷﾝ |  |  |  |  | 見積
| 集積共 | 1 | 式
石綿廃棄物運搬費 | 積込共 |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 式
計

## 7直接仮設
直接工事費 内訳明細書 | [5 empty] | 9
加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新工事 |  |  |  |  | ７．直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合材工共
配管用足場 | 温水配管・給湯配管 |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 式
計

## 8処分
直接工事費 内訳明細書 | [5 empty] | 10
加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新工事 |  |  |  |  | ８．産業廃棄物処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合材工共
発生材処分費 | 配管工事 |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 式
発生材処分費 | 電気工事 |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 式
発生材処分費 | 撤去工事 |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 式
計

## 積上
共通仮設費（積上分） 内訳明細書 | [5 empty] | 11
加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新工事 |  |  |  |  | 共通仮設費（積上分）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合材工共
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 70t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 |  |  |  |  | 県単価
|  | 3 | 日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 25t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 |  |  |  |  | 県単価
|  | 3 | 日
ﾕﾆｯｸ | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ6～6.5t積 |  |  |  |  | 複合単価
| 吊能力2.9t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 | 4 | 日
ﾕﾆｯｸ | ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 |  |  |  |  | 複合単価
| 吊能力2.9t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 | 5 | 日
事前調査 | 書面調査 目視調査共 |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 式
現地検体採取 | [5 empty] | 見積
|  | 1 | 式
石綿含有分析調査 | ﾎﾞｲﾗｰ用ﾊﾟｯｷﾝ |  |  |  |  | 見積
| 配管用ﾊﾟｯｷﾝ | 2 | 検体
計

## 共通費
共通費 内訳明細書 |  |  |  | 12
加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
一般共通仮設費
| 1 | 式
積上共通仮設費 |  |  |  | 共通仮設費（積上分）内訳明細書のとおり
| 1 | 式
計
諸経費
現場管理費
| 1 | 式
一般管理費等
| 1 | 式
計

## 別紙
別紙明細書 | [5 empty] | 別紙1
加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入据付 | [5 empty] | 別紙明細書1
|  | 1 | 式
搬入費 | 単独搬入 |  |  |  |  | 県単価
| 揚重機除く | 2.2 | ｔ
鋼製真空式(無圧式)温水発生機据付 | 756kW |  |  |  |  | 県単価
|  | 1 | 基
計
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 |  |  |  |  | 別紙明細書2
| 機械室 | 1 | 式
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | 直管125A×1000L |  |  |  |  | 見積
|  | 2 | 本
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | 直管125A×800L |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 本
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | 直管125A×300L |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 本
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | 直管125A×200L |  |  |  |  | 見積
|  | 3 | 本
ﾁｰｽﾞ | 125A |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 個
ｴﾙﾎﾞ | 125A |  |  |  |  | 見積
|  | 3 | 個
計
別紙明細書 | [5 empty] | 別紙2
加茂七谷温泉美人の湯真空温水ヒーター更新工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 |  |  |  |  | 別紙明細書3
| 屋外露出 | 1 | 式
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | 直管125A×500L |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 本
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | 直管125A×400L |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 本
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | 90°ｴﾙﾎﾞ付直管125A×700L |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 本
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | 90°ｴﾙﾎﾞ付直管125A×600L |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 本
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | 90°ｴﾙﾎﾞ付直管125A×500L |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 本
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | 90°ｴﾙﾎﾞ付直管125A×400L |  |  |  |  | 見積
|  | 3 | 本
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | 90°ｴﾙﾎﾞ付直管125A×300L |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 本
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | 90°ｴﾙﾎﾞ付直管125A×200L |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 本
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | 異形ｿｹｯﾄ付直管125A×1000L |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 本
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | 異形ｿｹｯﾄ付直管125A×700L |  |  |  |  | 見積
|  | 1 | 本
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ加工管 | 枝付直管125A×600L |  |  |  |  | 見積
|  | 2 | 本
ｴﾙﾎﾞ | 125A |  |  |  |  | 見積
|  | 2 | 個
計