|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水量（m3／日）  項目 | | ５０未満 | ５０以上 1,000未満 | 1,000以上 |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 | カドミウム及びその化合物  シアン化合物  有機燐化合物  鉛及びその化合物  六価クロム化合物  砒素及びその化合物  水銀及びアルキル水銀  その他の水銀化合物  アルキル水銀化合物  ポリ塩化ビフェニル (PCB)  トリクロロエチレン  テトラクロロエチレン  ジクロロメタン  四塩化炭素  1,2-ジクロロエタン  1,1-ジクロロエチレン  シス-1,2-ジクロロエチレン  1,1,1-トリクロロエタン  1,1,2-トリクロロエタン  1,3-ジクロロプロペン  チウラム  シマジン  チオベンカルブ  ベンゼン  セレン及びその化合物  ほう素及びその化合物  ふっ素及びその化合物  1,4-ジオキサン | １４日に１回以上 | | |
| 28  29  30  31  32  33 | フェノール類  銅  亜鉛  鉄（溶解性）  マンガン（溶解性）  クロム | １月に１回以上 | １４日に１回以上 | |
| 34 | ダイオキシン類 | １年に１回以上 | | |
| 35 | アンモニア性窒素、  亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | ３月に１回以上 | ２月に１回以上 | １４日に１回以上 |
| 36 | 水素イオン濃度（ｐＨ） | １日に１回以上 | | |
| 37  38 | 生物化学的酸素要求量(BOD)  浮遊物質量（ＳＳ） | ３月に１回以上 | ２月に１回以上 | １４日に１回以上 |
| 39 | ノルマルヘキサン抽出物質  鉱油類含有量 及び  動植物油脂類含有量 | １月に１回以上 | １４日に１回以上 | |
| 40 | 温度 | １日に１回以上 | | |
| 41 | よう素消費量 | １月に１回以上 | １４日に１回以上 | |